Опросный лист для подбора блочного индивидуального теплового пункта (ИТП)

1. Контактные данные

- *Организация:

- *Контактное лицо:

- Должность:

- *Телефон:

- *Email:

- Город, адрес объекта:

2. Общие параметры объекта

- *Наименование объекта:

- *Назначение здания (жилое, административное, производственное и т. п.):

- Высота здания, м:

- Год постройки / реконструкции:

- *Количество этажей:

3. Источник теплоснабжения

- *Тип источника (центральная теплосеть, котельная и т. п.):

- *Температурный график сетевой воды на входе/выходе в ИТП (зимний период), ∘C: T1​ / T2​=

- Давление сетевой воды на входе/выходе в ИТП, бар: P1​ / P2​ =

- Теплоноситель (вода, гликолевый раствор и т. п.):

4. Система отопления

- *Тепловая нагрузка, Гкал/ч:

- Схема присоединения (зависимая / независимая):

- Температурный график системы отопления (зимний период), ∘C: T1.2​ / T2.2​ =

- Потери давления в системе отопления, м в. ст.:

- Максимальное рабочее давление, м в. ст.:

- Объём системы отопления, м³:

- Тип теплообменника (паяный / разборный / кожухотрубчатый):

- Требуется резервирование теплообменника (да / нет):

- Требуется резервирование насоса (да / нет / 100 %):

- Частотное регулирование насосов (да / нет):

5. Система вентиляции

- *Тепловая нагрузка, Гкал/ч:

- Схема присоединения (зависимая / независимая):

- Температурный график системы вентиляции (зимний период), ∘C: T1.2​ / T2.2​ =

- Потери давления в системе вентиляции, м в. ст.:

- Максимальное рабочее давление, м в. ст.:

- Объём системы вентиляции, м³:

- Тип теплообменника (паяный / разборный / кожухотрубчатый):

- Требуется резервирование теплообменника (да / нет):

- Требуется резервирование насоса (да / нет / 100 %):

- Частотное регулирование насосов (да / нет):

6. Система горячего водоснабжения (ГВС)

- *Тепловая нагрузка, Гкал/ч:

- Температура холодной воды, ∘C:

- Температура горячей воды, ∘C:

- Давление холодной воды на входе в ИТП, бар:

- Необходимое давление горячей воды на выходе, бар:

- Требуется циркуляционная линия ГВС (да / нет):

- Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода, %:

- Гидравлическое сопротивление циркуляции ГВС, м в. ст.:

- Схема включения теплообменника ГВС (1-ступенчатая / 2-ступенчатая / моноблок):

- Тип теплообменника (паяный / разборный / кожухотрубчатый):

7. Дополнительные системы и оборудование

- Автоматическая линия подпитки систем отопления и вентиляции (да / нет):

- Узел учёта тепловой энергии (да / нет):

- Регулятор перепада давления (да / нет):

- Расширительный бак (да / нет):

- Расходомер на холодную воду (да / нет):

- Датчик аварии насоса (реле перепада давления) (да / нет):

- Диспетчеризация (да / нет):

- Предусмотреть подпиточный клапан (да / нет):

- Предусмотреть подпиточный насос (да / нет):

- Изоляция трубопроводов (да / нет):

- Тип арматуры на вводе (под приварку / фланцевая / резьбовая):

8. Габариты и условия размещения

- *Размеры помещения для установки ИТП (длина × ширина × высота), мм:

- Размер проёма для монтажа (ширина × высота), мм:

- Условия эксплуатации (температура, влажность и т. п.):

9. Электропитание и диспетчеризация

- Питание насосов от шкафа управления ИТП (да / нет):

- Питание насосов от стороннего шкафа (да / нет):

- Напряжение питания (1 × 230 В / 3 × 380 В):

- Способ передачи данных на диспетчерский пункт (RS-232(485) / Ethernet / GSM):

10. Дополнительные требования и комментарии (укажите особые условия, пожелания, ограничения и т. п.)

Дата заполнения:
Подпись представителя заказчика:

* -поля обязательного заполнения

При заполнение если что-то не понятно, то всегда рады Вам помочь и объяснить!